## Erläuterungen
Erläuterungen zum EAG-Marktprämienrechner
Begriff | Erläuterung |  |  | Quelle
Höchsgebots- wert | Jährlich per Verordnung gesondert für jede Technologie festzulegende Höchstgebotspreise in ct/kWh Die Höchstpreise in Cent pro kWh wurden für das Kalenderjahr 2026 wie folgt festgelegt: ...für neu errichtete und erweiterte Windkraftanlagen (Normstandort) 9,92 Cent/kWh; |  |  | EAG, § 18 (1) EAG-MPV Novelle 2026, § 4 (1)
Gebotswert | Anzulegender Wert in ct/kWh, den der Bieter in seinem Gebot für den Normstandort angibt |  |  | EAG, § 20
Seehöhe | Auch Fußpunkthöhe oder Standorthöhe. Bezeichnet die Seehöhe der Oberkante des Fundaments einer Windkraftanlage bezogen auf das Adria-Mittel-Null. Bei mehreren Anlagen bezeichnet der Ausdruck den arithmetischen Mittelwert der Fußpunkthöhen aller Windkraftanlagen |  |  | EAG-MPV, § 2
Ab 400 m wird eine Seehöhenkorrektur durchgeführt, welche bei 1.400 m gedeckelt ist. Sie ist ein Teil des Korrekturfaktors
Jahresertrag | Auch rotorkreisflächenspezifische Jahresstromproduktion (RJ). Die Jahresstromproduktion einer Windkraftanlage dividiert durch die Rotorkreisfläche. Bei mehreren Anlagen bezeichnet der Ausdruck die Summe der Jahresstromproduktionen der Anlagen dividiert durch die Summe der Rotorkreisflächen |  |  | EAG-MPV, § 2
Korrekturfaktor | Der von der Standorthöhe und der rotorkreisflächenspezifischen Jahresstromproduktion abhängige Auf- oder Abschlag in Form eines Prozentsatzes mit zwei Nachkommastellen, um den sich der anzulegende Wert für den Normstandort erhöht oder verringert |  |  | EAG, § 43 MPV 2022, § 7
Marktprämie | Mit der Marktprämie wird die Differenz zwischen dem durchschnittlichen Marktwert der erzeugten Elektrizität und den Produktionskosten der jeweiligen Technologie über eine Dauer von 20 Jahren ausgeglichen. Marktprämien werden im EAG über Ausschreibung oder auf Antrag gewährt |  |  | EAG, §§ 9, 10 und 11
Marktwert | Der Marktwert bzw. Referenzmarktwert ist von der Regulierungsbehörde am Beginn eines Monats zu veröffentlichen und dient als Grundlage zur Berechnung der Marktprämie. |  |  | EAG, § 13
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011619
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2026_II_13/BGBLA_2026_II_13.pdf
Version 5.6 vom 06.02.2026

## Rechner
EAG-Marktprämienrechner
Eingabewerte
Gebotswert: |  | 99.2 | [EUR/MWh]
| Seehöhe: | 1400 | [m]
Jahresertrag: |  | 500 | [kWh/m2]
Ergebnis EAG
Korrekturfaktor: |  | 22.88 | [%]
| Anzulegender | 121.897 | [EUR/MWh]
Wert (azW):
Erläuterungen zur Eingabe siehe Infoblatt
Alle Inhalte wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Trotz aller Sorgfalt können sich die Berechnungsgrundlagen inzwischen verändert haben. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Die abrufbaren Inhalte werden Ihnen lediglich zur Information zugänglich gemacht und dürfen weder ganz noch teilweise vervielfältigt oder veröffentlicht werden.
Version 5.6 vom 06.02.2026
Grafik zur Berechnung der Marktprämie nach dem EAG

## Daten (hidden)
|  |  | Poportionalfaktor Seehöhe | 1
Spezifischer Ertrag [kWh/m²] | Korrektur Standort [%] | Vergütung [EUR/MWh] | Korrektur Seehöhe [%] | Korrektur Seehöhe mit Proportionalitätsfaktor | Summe Korrekturen mit Proportionalitätsfaktor | Vergütung EAG und Seehöhe proportional [EUR/MWh]
500 | 15.09 | 114.1693 | 7.79 | 7.79 | 22.88 | 121.897
450 | 15.09 | 114.1693 | 7.79 | 7.79 | 22.88 | 121.897
452 | 15.09 | 114.1693 | 7.79 | 7.79 | 22.88 | 121.897
454 | 15.09 | 114.1693 | 7.79 | 7.79 | 22.88 | 121.897
456 | 15.09 | 114.1693 | 7.79 | 7.79 | 22.88 | 121.897
458 | 15.09 | 114.1693 | 7.79 | 7.79 | 22.88 | 121.897
460 | 15.09 | 114.1693 | 7.79 | 7.79 | 22.88 | 121.897
462 | 15.09 | 114.1693 | 7.79 | 7.79 | 22.88 | 121.897
464 | 15.09 | 114.1693 | 7.79 | 7.79 | 22.88 | 121.897
466 | 15.09 | 114.1693 | 7.79 | 7.79 | 22.88 | 121.897
468 | 15.09 | 114.1693 | 7.79 | 7.79 | 22.88 | 121.897
470 | 15.09 | 114.1693 | 7.79 | 7.79 | 22.88 | 121.897
472 | 15.09 | 114.1693 | 7.79 | 7.79 | 22.88 | 121.897
474 | 15.09 | 114.1693 | 7.79 | 7.79 | 22.88 | 121.897
476 | 15.09 | 114.1693 | 7.79 | 7.79 | 22.88 | 121.897
478 | 15.09 | 114.1693 | 7.79 | 7.79 | 22.88 | 121.897
480 | 15.09 | 114.1693 | 7.79 | 7.79 | 22.88 | 121.897
482 | 15.09 | 114.1693 | 7.79 | 7.79 | 22.88 | 121.897
484 | 15.09 | 114.1693 | 7.79 | 7.79 | 22.88 | 121.897
486 | 15.09 | 114.1693 | 7.79 | 7.79 | 22.88 | 121.897
488 | 15.09 | 114.1693 | 7.79 | 7.79 | 22.88 | 121.897
490 | 15.09 | 114.1693 | 7.79 | 7.79 | 22.88 | 121.897
492 | 15.09 | 114.1693 | 7.79 | 7.79 | 22.88 | 121.897
494 | 15.09 | 114.1693 | 7.79 | 7.79 | 22.88 | 121.897
496 | 15.09 | 114.1693 | 7.79 | 7.79 | 22.88 | 121.897
498 | 15.09 | 114.1693 | 7.79 | 7.79 | 22.88 | 121.897
500 | 15.09 | 114.1693 | 7.79 | 7.79 | 22.88 | 121.897
502 | 15.09 | 114.1693 | 7.79 | 7.79 | 22.88 | 121.897
504 | 15.09 | 114.1693 | 7.79 | 7.79 | 22.88 | 121.897
506 | 15.09 | 114.1693 | 7.79 | 7.79 | 22.88 | 121.897
508 | 15.09 | 114.1693 | 7.79 | 7.79 | 22.88 | 121.897
510 | 15.09 | 114.1693 | 7.79 | 7.79 | 22.88 | 121.897
512 | 15.09 | 114.1693 | 7.79 | 7.79 | 22.88 | 121.897
514 | 15.09 | 114.1693 | 7.79 | 7.79 | 22.88 | 121.897
516 | 15.09 | 114.1693 | 7.79 | 7.79 | 22.88 | 121.897
518 | 15.09 | 114.1693 | 7.79 | 7.79 | 22.88 | 121.897
520 | 15.09 | 114.1693 | 7.79 | 7.79 | 22.88 | 121.897
522 | 15.09 | 114.1693 | 7.79 | 7.79 | 22.88 | 121.897
524 | 15.09 | 114.1693 | 7.79 | 7.79 | 22.88 | 121.897
526 | 15.09 | 114.1693 | 7.79 | 7.79 | 22.88 | 121.897
528 | 15.09 | 114.1693 | 7.79 | 7.79 | 22.88 | 121.897
530 | 15.09 | 114.1693 | 7.79 | 7.79 | 22.88 | 121.897
532 | 15.09 | 114.1693 | 7.7335 | 7.7335 | 22.8235 | 121.8409
534 | 15.09 | 114.1693 | 7.6741 | 7.6741 | 22.7641 | 121.7819
536 | 15.09 | 114.1693 | 7.6146 | 7.6146 | 22.7046 | 121.723
538 | 15.09 | 114.1693 | 7.5551 | 7.5551 | 22.6451 | 121.664
540 | 15.09 | 114.1693 | 7.4957 | 7.4957 | 22.5857 | 121.605
542 | 15.09 | 114.1693 | 7.4482 | 7.4482 | 22.5382 | 121.5579
544 | 15.09 | 114.1693 | 7.4187 | 7.4187 | 22.5087 | 121.5286
546 | 15.09 | 114.1693 | 7.3892 | 7.3892 | 22.4792 | 121.4994
548 | 15.09 | 114.1693 | 7.3597 | 7.3597 | 22.4497 | 121.4701
550 | 15.09 | 114.1693 | 7.3302 | 7.3302 | 22.4202 | 121.4408
552 | 14.7428 | 113.8249 | 7.3007 | 7.3007 | 22.0435 | 121.0672
554 | 14.3957 | 113.4805 | 7.2712 | 7.2712 | 21.6668 | 120.6935
556 | 14.0485 | 113.1361 | 7.2417 | 7.2417 | 21.2902 | 120.3198
558 | 13.7013 | 112.7917 | 7.2122 | 7.2122 | 20.9135 | 119.9462
560 | 13.3542 | 112.4473 | 7.1827 | 7.1827 | 20.5368 | 119.5725
562 | 13.0453 | 112.1409 | 7.1532 | 7.1532 | 20.1984 | 119.2368
564 | 12.7528 | 111.8507 | 7.1236 | 7.1236 | 19.8764 | 118.9174
566 | 12.4603 | 111.5606 | 7.0941 | 7.0941 | 19.5544 | 118.598
568 | 12.1678 | 111.2704 | 7.0646 | 7.0646 | 19.2324 | 118.2786
570 | 11.8753 | 110.9803 | 7.0351 | 7.0351 | 18.9104 | 117.9591
572 | 11.5828 | 110.6901 | 7.0056 | 7.0056 | 18.5884 | 117.6397
574 | 11.2903 | 110.4 | 6.9761 | 6.9761 | 18.2664 | 117.3203
576 | 10.9978 | 110.1098 | 6.9466 | 6.9466 | 17.9444 | 117.0009
578 | 10.7053 | 109.8197 | 6.9171 | 6.9171 | 17.6224 | 116.6814
580 | 10.4128 | 109.5295 | 6.8876 | 6.8876 | 17.3004 | 116.362
582 | 10.1203 | 109.2393 | 6.8581 | 6.8581 | 16.9784 | 116.0426
584 | 9.8278 | 108.9492 | 6.8286 | 6.8286 | 16.6564 | 115.7232
586 | 9.5353 | 108.659 | 6.7991 | 6.7991 | 16.3344 | 115.4037
588 | 9.2428 | 108.3689 | 6.7696 | 6.7696 | 16.0124 | 115.0843
590 | 8.9503 | 108.0787 | 6.7401 | 6.7401 | 15.6904 | 114.7649
592 | 8.6578 | 107.7886 | 6.7106 | 6.7106 | 15.3684 | 114.4455
594 | 8.3653 | 107.4984 | 6.6811 | 6.6811 | 15.0464 | 114.1261
596 | 8.0728 | 107.2083 | 6.6516 | 6.6516 | 14.7244 | 113.8066
598 | 7.7804 | 106.9181 | 6.6221 | 6.6221 | 14.4024 | 113.4872
600 | 7.4879 | 106.628 | 6.5926 | 6.5926 | 14.0804 | 113.1678
602 | 7.1954 | 106.3378 | 6.5631 | 6.5631 | 13.7584 | 112.8484
604 | 6.9029 | 106.0476 | 6.5336 | 6.5336 | 13.4364 | 112.5289
606 | 6.6104 | 105.7575 | 6.5041 | 6.5041 | 13.1144 | 112.2095
608 | 6.3179 | 105.4673 | 6.4745 | 6.4745 | 12.7924 | 111.8901
610 | 6.0254 | 105.1772 | 6.445 | 6.445 | 12.4704 | 111.5707
612 | 5.7329 | 104.887 | 6.4155 | 6.4155 | 12.1484 | 111.2512
614 | 5.4404 | 104.5969 | 6.386 | 6.386 | 11.8264 | 110.9318
616 | 5.1479 | 104.3067 | 6.3565 | 6.3565 | 11.5044 | 110.6124
618 | 4.8554 | 104.0166 | 6.327 | 6.327 | 11.1824 | 110.293
620 | 4.5629 | 103.7264 | 6.2975 | 6.2975 | 10.8604 | 109.9736
622 | 4.2704 | 103.4363 | 6.268 | 6.268 | 10.5384 | 109.6541
624 | 3.9779 | 103.1461 | 6.2385 | 6.2385 | 10.2164 | 109.3347
626 | 3.6854 | 102.8559 | 6.209 | 6.209 | 9.8944 | 109.0153
628 | 3.3929 | 102.5658 | 6.1795 | 6.1795 | 9.5724 | 108.6959
630 | 3.1004 | 102.2756 | 6.15 | 6.15 | 9.2504 | 108.3764
632 | 2.8079 | 101.9855 | 6.1269 | 6.1269 | 8.9349 | 108.0634
634 | 2.5155 | 101.6953 | 6.1038 | 6.1038 | 8.6193 | 107.7503
636 | 2.223 | 101.4052 | 6.0807 | 6.0807 | 8.3037 | 107.4373
638 | 1.9305 | 101.115 | 6.0577 | 6.0577 | 7.9881 | 107.1242
640 | 1.638 | 100.8249 | 6.0346 | 6.0346 | 7.6725 | 106.8112
642 | 1.3455 | 100.5347 | 6.0115 | 6.0115 | 7.357 | 106.4981
644 | 1.053 | 100.2446 | 5.9884 | 5.9884 | 7.0414 | 106.185
646 | 0.76049 | 99.9544 | 5.9653 | 5.9653 | 6.7258 | 105.872
648 | 0.46799 | 99.6642 | 5.9422 | 5.9422 | 6.4102 | 105.5589
650 | 0.1755 | 99.3741 | 5.9191 | 5.9191 | 6.0946 | 105.2459
652 | -0.081672 | 99.119 | 5.8961 | 5.8961 | 5.8144 | 104.9679
654 | -0.28585 | 98.9164 | 5.873 | 5.873 | 5.5871 | 104.7424
656 | -0.49003 | 98.7139 | 5.8499 | 5.8499 | 5.3598 | 104.517
658 | -0.69422 | 98.5113 | 5.8268 | 5.8268 | 5.1326 | 104.2915
660 | -0.8984 | 98.3088 | 5.8037 | 5.8037 | 4.9053 | 104.0661
662 | -1.1026 | 98.1062 | 5.7806 | 5.7806 | 4.678 | 103.8406
664 | -1.3068 | 97.9037 | 5.7575 | 5.7575 | 4.4508 | 103.6152
666 | -1.5109 | 97.7011 | 5.7345 | 5.7345 | 4.2235 | 103.3897
668 | -1.7151 | 97.4986 | 5.7114 | 5.7114 | 3.9962 | 103.1643
670 | -1.9193 | 97.2961 | 5.6883 | 5.6883 | 3.769 | 102.9388
672 | -2.1235 | 97.0935 | 5.6652 | 5.6652 | 3.5417 | 102.7134
674 | -2.3277 | 96.891 | 5.6421 | 5.6421 | 3.3144 | 102.4879
676 | -2.5318 | 96.6884 | 5.619 | 5.619 | 3.0872 | 102.2625
678 | -2.736 | 96.4859 | 5.5959 | 5.5959 | 2.8599 | 102.037
680 | -2.9402 | 96.2833 | 5.5729 | 5.5729 | 2.6326 | 101.8116
682 | -3.1444 | 96.0808 | 5.5498 | 5.5498 | 2.4054 | 101.5861
684 | -3.3486 | 95.8782 | 5.5267 | 5.5267 | 2.1781 | 101.3607
686 | -3.5528 | 95.6757 | 5.5036 | 5.5036 | 1.9508 | 101.1352
688 | -3.7569 | 95.4731 | 5.4805 | 5.4805 | 1.7236 | 100.9098
690 | -3.9611 | 95.2706 | 5.4574 | 5.4574 | 1.4963 | 100.6843
692 | -4.1653 | 95.068 | 5.4343 | 5.4343 | 1.269 | 100.4589
694 | -4.3695 | 94.8655 | 5.4112 | 5.4112 | 1.0418 | 100.2334
696 | -4.5737 | 94.6629 | 5.3882 | 5.3882 | 0.8145 | 100.008
698 | -4.7778 | 94.4604 | 5.3651 | 5.3651 | 0.58724 | 99.7825
700 | -4.982 | 94.2578 | 5.342 | 5.342 | 0.35997 | 99.5571
702 | -5.1862 | 94.0553 | 5.3189 | 5.3189 | 0.1327 | 99.3316
704 | -5.3904 | 93.8527 | 5.2958 | 5.2958 | -0.094565 | 99.1062
706 | -5.5946 | 93.6502 | 5.2727 | 5.2727 | -0.32183 | 98.8807
708 | -5.7987 | 93.4476 | 5.2496 | 5.2496 | -0.5491 | 98.6553
710 | -6.0029 | 93.2451 | 5.2266 | 5.2266 | -0.77637 | 98.4298
712 | -6.2071 | 93.0425 | 5.2035 | 5.2035 | -1.0036 | 98.2044
714 | -6.4113 | 92.84 | 5.1804 | 5.1804 | -1.2309 | 97.9789
716 | -6.6155 | 92.6375 | 5.1739 | 5.1739 | -1.4416 | 97.7699
718 | -6.8197 | 92.4349 | 5.1809 | 5.1809 | -1.6387 | 97.5744
720 | -7.0238 | 92.2324 | 5.188 | 5.188 | -1.8359 | 97.3788
722 | -7.228 | 92.0298 | 5.195 | 5.195 | -2.033 | 97.1833
724 | -7.4322 | 91.8273 | 5.2021 | 5.2021 | -2.2301 | 96.9877
726 | -7.6364 | 91.6247 | 5.2091 | 5.2091 | -2.4273 | 96.7921
728 | -7.8406 | 91.4222 | 5.2161 | 5.2161 | -2.6244 | 96.5966
730 | -8.0447 | 91.2196 | 5.2232 | 5.2232 | -2.8216 | 96.401
732 | -8.2489 | 91.0171 | 5.2302 | 5.2302 | -3.0187 | 96.2055
734 | -8.4531 | 90.8145 | 5.2373 | 5.2373 | -3.2158 | 96.0099
736 | -8.6573 | 90.612 | 5.2443 | 5.2443 | -3.413 | 95.8143
738 | -8.848 | 90.4228 | 5.2514 | 5.2514 | -3.5967 | 95.6321
740 | -9.0138 | 90.2583 | 5.2584 | 5.2584 | -3.7554 | 95.4747
742 | -9.1796 | 90.0939 | 5.2654 | 5.2654 | -3.9141 | 95.3172
744 | -9.3453 | 89.9294 | 5.2725 | 5.2725 | -4.0728 | 95.1597
746 | -9.5111 | 89.765 | 5.2795 | 5.2795 | -4.2316 | 95.0023
748 | -9.6769 | 89.6005 | 5.2866 | 5.2866 | -4.3903 | 94.8448
750 | -9.8426 | 89.4361 | 5.2936 | 5.2936 | -4.549 | 94.6874
752 | -10.0084 | 89.2717 | 5.3007 | 5.3007 | -4.7077 | 94.5299
754 | -10.1742 | 89.1072 | 5.3077 | 5.3077 | -4.8665 | 94.3725
756 | -10.3399 | 88.9428 | 5.3148 | 5.3148 | -5.0252 | 94.215
758 | -10.5057 | 88.7783 | 5.3218 | 5.3218 | -5.1839 | 94.0576
760 | -10.6715 | 88.6139 | 5.3288 | 5.3288 | -5.3426 | 93.9001
762 | -10.8373 | 88.4494 | 5.3359 | 5.3359 | -5.5014 | 93.7426
764 | -11.003 | 88.285 | 5.3429 | 5.3429 | -5.6601 | 93.5852
766 | -11.1688 | 88.1206 | 5.35 | 5.35 | -5.8188 | 93.4277
768 | -11.3346 | 87.9561 | 5.357 | 5.357 | -5.9775 | 93.2703
770 | -11.5003 | 87.7917 | 5.3641 | 5.3641 | -6.1363 | 93.1128
772 | -11.6661 | 87.6272 | 5.3711 | 5.3711 | -6.295 | 92.9554
774 | -11.8319 | 87.4628 | 5.3782 | 5.3782 | -6.4537 | 92.7979
776 | -11.9976 | 87.2983 | 5.3852 | 5.3852 | -6.6124 | 92.6405
778 | -12.1634 | 87.1339 | 5.3922 | 5.3922 | -6.7712 | 92.483
780 | -12.3292 | 86.9695 | 5.3993 | 5.3993 | -6.9299 | 92.3255
782 | -12.495 | 86.805 | 5.4063 | 5.4063 | -7.0886 | 92.1681
784 | -12.6607 | 86.6406 | 5.4134 | 5.4134 | -7.2474 | 92.0106
786 | -12.8265 | 86.4761 | 5.4204 | 5.4204 | -7.4061 | 91.8532
788 | -12.9923 | 86.3117 | 5.4275 | 5.4275 | -7.5648 | 91.6957
790 | -13.158 | 86.1472 | 5.4345 | 5.4345 | -7.7235 | 91.5383
792 | -13.3238 | 85.9828 | 5.4415 | 5.4415 | -7.8823 | 91.3808
794 | -13.4896 | 85.8183 | 5.4486 | 5.4486 | -8.041 | 91.2233
796 | -13.6553 | 85.6539 | 5.4534 | 5.4534 | -8.202 | 91.0636
798 | -13.8211 | 85.4895 | 5.4575 | 5.4575 | -8.3636 | 90.9033
800 | -13.9869 | 85.325 | 5.4617 | 5.4617 | -8.5252 | 90.7431
802 | -14.1526 | 85.1606 | 5.4659 | 5.4659 | -8.6867 | 90.5828
804 | -14.3184 | 84.9961 | 5.4701 | 5.4701 | -8.8483 | 90.4225
806 | -14.4842 | 84.8317 | 5.4743 | 5.4743 | -9.0099 | 90.2622
808 | -14.65 | 84.6672 | 5.4785 | 5.4785 | -9.1715 | 90.1019
810 | -14.8157 | 84.5028 | 5.4827 | 5.4827 | -9.3331 | 89.9416
812 | -14.9815 | 84.3384 | 5.4869 | 5.4869 | -9.4946 | 89.7813
814 | -15.1473 | 84.1739 | 5.491 | 5.491 | -9.6562 | 89.621
816 | -15.313 | 84.0095 | 5.4952 | 5.4952 | -9.8178 | 89.4607
818 | -15.4788 | 83.845 | 5.4994 | 5.4994 | -9.9794 | 89.3005
820 | -15.6446 | 83.6806 | 5.5036 | 5.5036 | -10.141 | 89.1402
822 | -15.8103 | 83.5161 | 5.5078 | 5.5078 | -10.3025 | 88.9799
824 | -15.9761 | 83.3517 | 5.512 | 5.512 | -10.4641 | 88.8196
826 | -16.1419 | 83.1873 | 5.5162 | 5.5162 | -10.6257 | 88.6593
828 | -16.3077 | 83.0228 | 5.5204 | 5.5204 | -10.7873 | 88.499
830 | -16.4734 | 82.8584 | 5.5246 | 5.5246 | -10.9489 | 88.3387
832 | -16.6154 | 82.7176 | 5.5287 | 5.5287 | -11.0866 | 88.2021
834 | -16.7546 | 82.5794 | 5.53 | 5.53 | -11.2246 | 88.0652
836 | -16.8939 | 82.4412 | 5.53 | 5.53 | -11.3639 | 87.927
838 | -17.0332 | 82.3031 | 5.53 | 5.53 | -11.5032 | 87.7888
840 | -17.1725 | 82.1649 | 5.53 | 5.53 | -11.6425 | 87.6506
842 | -17.3118 | 82.0267 | 5.53 | 5.53 | -11.7818 | 87.5125
844 | -17.4511 | 81.8885 | 5.53 | 5.53 | -11.9211 | 87.3743
846 | -17.5904 | 81.7504 | 5.53 | 5.53 | -12.0604 | 87.2361
848 | -17.7296 | 81.6122 | 5.53 | 5.53 | -12.1996 | 87.098
850 | -17.8689 | 81.474 | 5.53 | 5.53 | -12.3389 | 86.9598
852 | -18.0082 | 81.3359 | 5.53 | 5.53 | -12.4782 | 86.8216
854 | -18.1475 | 81.1977 | 5.53 | 5.53 | -12.6175 | 86.6834
856 | -18.2868 | 81.0595 | 5.53 | 5.53 | -12.7568 | 86.5453
858 | -18.4261 | 80.9213 | 5.53 | 5.53 | -12.8961 | 86.4071
860 | -18.5654 | 80.7832 | 5.53 | 5.53 | -13.0354 | 86.2689
862 | -18.7046 | 80.645 | 5.53 | 5.53 | -13.1746 | 86.1308
864 | -18.8439 | 80.5068 | 5.53 | 5.53 | -13.3139 | 85.9926
866 | -18.9832 | 80.3687 | 5.53 | 5.53 | -13.4532 | 85.8544
868 | -19.1225 | 80.2305 | 5.53 | 5.53 | -13.5925 | 85.7162
870 | -19.2618 | 80.0923 | 5.53 | 5.53 | -13.7318 | 85.5781
872 | -19.4011 | 79.9541 | 5.53 | 5.53 | -13.8711 | 85.4399
874 | -19.5404 | 79.816 | 5.53 | 5.53 | -14.0104 | 85.3017
876 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
878 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
880 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
882 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
884 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
886 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
888 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
890 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
892 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
894 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
896 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
898 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
900 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
902 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
904 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
906 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
908 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
910 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
912 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
914 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
916 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
918 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
920 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
922 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
924 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
926 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
928 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
930 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
932 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
934 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
936 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
938 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
940 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
942 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
944 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
946 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
948 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
950 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
952 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
954 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
956 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
958 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
960 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
962 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
964 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
966 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
968 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
970 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
972 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
974 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
976 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
978 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
980 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
982 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
984 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
986 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
988 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
990 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
992 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
994 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
996 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
998 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1000 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1002 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1004 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1006 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1008 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1010 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1012 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1014 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1016 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1018 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1020 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1022 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1024 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1026 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1028 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1030 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1032 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1034 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1036 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1038 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1040 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1042 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1044 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1046 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1048 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1050 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1052 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1054 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1056 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1058 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1060 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1062 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1064 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1066 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1068 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1070 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1072 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1074 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1076 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1078 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1080 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1082 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1084 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1086 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1088 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1090 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1092 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1094 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1096 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1098 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1100 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1102 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1104 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1106 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1108 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1110 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1112 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1114 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1116 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1118 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1120 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1122 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1124 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1126 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1128 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1130 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1132 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1134 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1136 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1138 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1140 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1142 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1144 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1146 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1148 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1150 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1152 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1154 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1156 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1158 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1160 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1162 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1164 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1166 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1168 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1170 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1172 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1174 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1176 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1178 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1180 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1182 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1184 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1186 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1188 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1190 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1192 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1194 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1196 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1198 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1200 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1202 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1204 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1206 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1208 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1210 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1212 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1214 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1216 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1218 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1220 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1222 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1224 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1226 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1228 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1230 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1232 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1234 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1236 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1238 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1240 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1242 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1244 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1246 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1248 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1250 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1252 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1254 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1256 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1258 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1260 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1262 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1264 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1266 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1268 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1270 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1272 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1274 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1276 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1278 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1280 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1282 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1284 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1286 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1288 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1290 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1292 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1294 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1296 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1298 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1300 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1302 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1304 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1306 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1308 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1310 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1312 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1314 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1316 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1318 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1320 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1322 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1324 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1326 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1328 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1330 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1332 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1334 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1336 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1338 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1340 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1342 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1344 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1346 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1348 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1350 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1352 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1354 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1356 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1358 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1360 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1362 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1364 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1366 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1368 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1370 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1372 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1374 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1376 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1378 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1380 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1382 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1384 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1386 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1388 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1390 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1392 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1394 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1396 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1398 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1400 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1402 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1404 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1406 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1408 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1410 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1412 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1414 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1416 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1418 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1420 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1422 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1424 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1426 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1428 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1430 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1432 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1434 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1436 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1438 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1440 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1442 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1444 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1446 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1448 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1450 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1452 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1454 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1456 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1458 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1460 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1462 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1464 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1466 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1468 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1470 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1472 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1474 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1476 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1478 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1480 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1482 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1484 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1486 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1488 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1490 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1492 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1494 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1496 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1498 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1500 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1502 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1504 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1506 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1508 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1510 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1512 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1514 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1516 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1518 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1520 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1522 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1524 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1526 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1528 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1530 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1532 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1534 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1536 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1538 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1540 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1542 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1544 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1546 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1548 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1550 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1552 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1554 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1556 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1558 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1560 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1562 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1564 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1566 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1568 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1570 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1572 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1574 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1576 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1578 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1580 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1582 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1584 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1586 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1588 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1590 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1592 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1594 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1596 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1598 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326
1600 | -19.61 | 79.7469 | 5.53 | 5.53 | -14.08 | 85.2326